附件

服务及费用明细清单

注：

本项目服务期：3年

本项目付款方式：采用分期支付方式，3年结清

  - 1、数据中心运行环境安全优化服务报价表

| 序号 | 总体服务要求 | 服务子类 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心运行环境服务范围涉及主机房、灾备机房及院区主干部分。 主机房：在现有环境基础上进行改建，选址位于附属楼三层，总面积约179.7㎡，层高3.78米，梁下净高3.3米。根据功能要求划分为以下区域：生产机房（约60㎡），主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行；运维工作间（约19.3㎡），用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理；电力室（约15.4㎡），为生产机房、辅助区提供动力支持和安全保障；远程会议室（约59㎡），用于远程会诊、视频会议等。储物准备间（含卫生间）（约26㎡），用于存放会议资料、日常会议用品等；主机房服务标准不应低于《数据中心设计规范》GB 50174-2017 B级标准相关要求。 灾备机房：住院楼5层现有的主机房更改为灾备机房，将保健楼4层现有灾备机房中的相关配套设施设备搬迁至住院楼5层将来的灾备机房，保健楼4层现有的灾备机房将不再使用。 院区主干部分：包括主机房与灾备机房之间的链路；门诊楼汇聚层分别与接入层、主机房及灾备机房之间的链路；住院楼汇聚层分别与接入层、主机房及灾备机房之间的链路；保健楼汇聚层分别与主机房及灾备机房之间的链路。 因本次数据中心运行环境服务地点是在原其他用途建筑物基础之上进行改建，在进行服务工作前，应由服务实施单位委托具有检测资质的检测机构进行房屋结构检测，并出具确保房屋结构在改造完毕后能够承载电池、机柜等负载的检测报告。 数据中心运行环境服务内容包括但不限于：环境优化服务、供配电服务、照明服务、防雷接地服务、空气调节服务、模块化管理服务、消防与安全服务、设备与环境监测服务、综合布线服务及机房搬迁服务。 | 环境优化服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 |  | 供配电服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 |  | 照明服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 |  | 防雷接地服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 |  | 空气调节服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 |  | 模块化管理服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 |  | 消防与安全服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 |  | 设备与环境监测服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 |  | 综合布线服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 |  | 机房搬迁服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

  - 2、数据中心云网资源优化服务报价表

| 序号 | 服务子类 |  | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合一体化服务 | 计算虚拟化服务、网络虚拟化服务、存储虚拟化服务、云计算管理及容灾授权服务 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 分布式存储一体化服务 | 分布式存储服务 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 云网数据交互安全优化服务 | 数据中心边界防护监测服务 | 2 | 项 |  |  |
| 4 |  | 网络出口边界防护监测服务 | 3 | 项 |  |  |
| 5 |  | 全网准入服务 | 1 | 项 |  |  |
| 6 |  | 零信任接入平台服务 | 1 | 项 |  |  |
| 7 |  | 统一端点安全服务 | 1 | 项 |  |  |
| 8 |  | 全网态势感知服务 | 1 | 项 |  |  |
| 9 |  | 威胁探针服务 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

  - 3、数据中心云网数据交互网络优化服务报价表

| 序号 | 服务子类 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网核心交换工具 | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 汇聚交换工具 | 6 | 套 |  |  |
| 3 | 安全管理区交换工具 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 外网机房接入交换工具 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 服务器业务交换工具 | 2 | 套 |  |  |
| 6 | 服务器管理交换工具 | 2 | 套 |  |  |
| 7 | 存储交换工具 | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 外网安全接入工具 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 千兆多模光模块工具 | 20 | 套 |  |  |
| 10 | 万兆多模光模块工具 | 88 | 套 |  |  |
| 11 | 40G光模块工具 | 4 | 套 |  |  |
| 12 | 服务器、存储万兆通讯升级 | 1 | 批 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

  - 4、数据中心运行配套服务报价表

| 序号 | 服务子类 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络配置优化与安全域配置服务 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 等保测评服务 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 运维工具 | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

项目总报价：