乐山市妇幼保健

门诊楼电梯台账设备表

| 序号 | 设备名称 | 电梯编号 | 型号、功率（容量） | 数量 | 最初维保日期 | 下次年检日期 | 出厂日期 | 使用地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11KA01956 | LEHY-IIIB/1600/1.60 | 1 | 2019.9 | 2025.9 | 2018.9 | 门诊楼 | 地上5站、地下1站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11KA01955 | LEHY-IIIB/1600/1.60 | 1 | 2019.9 | 2025.9 | 2018.9 | 门诊楼 | 地上5站、地下1站 |
| 3 | 杂物电梯 | 梯43川KA01963 | BOTOHO/300/0.4 | 1 | 2019.9 | 2025.9 | 2018.10 | 门诊楼 | 4站 |
| 4 | 杂物电梯 | 梯43川KA01964 | BOTOHO/300/0.4 | 1 | 2019.9 | 2025.9 | 2018.10 | 门诊楼 | 4站 |
| 5 | 自动扶梯 | 梯31川KA01957 | KS-SBF/30/4.2 | 1 | 2019.9 | 2025.9 | 2018.10 | 门诊楼 | 1站 |
| 6 | 自动扶梯 | 梯31川KA01958 | KS-SBF/30/4.2 | 1 | 2019.9 | 2025.9 | 2018.10 | 门诊楼 | 1站 |
| 7 | 自动扶梯 | 梯31川KA01959 | KS-SBF/30/4.2 | 1 | 2019.9 | 2025.9 | 2018.10 | 门诊楼 | 1站 |
| 8 | 自动扶梯 | 梯31川KA01960 | KS-SBF/30/4.2 | 1 | 2019.9 | 2025.9 | 2018.10 | 门诊楼 | 1站 |
| 9 | 自动扶梯 | 梯31川KA01961 | KS-SBF/30/4.2 | 1 | 2019.9 | 2025.9 | 2018.10 | 门诊楼 | 1站 |
| 10 | 自动扶梯 | 梯31川KA01962 | KS-SBF/30/4.2 | 1 | 2019.9 | 2025.9 | 2018.10 | 门诊楼 | 1站 |