乐山市妇幼保健院

住院楼电梯台账设备表

| 序号 | 设备名称 | 电梯编号 | 型号、功率（容量） | 数量 | 最初维保日期 | 下次年检日期 | 出厂日期 | 使用地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11川K05085（23） | VB1600/1.75-VVVF | 1 | 2018.6 | 2026.6 | 2017.2 | 住院楼 | 地上12站、地下1站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11川K05087（23） | B1600/1.75 -VVVF | 1 | 2018.6 | 2026.6 | 2017.2 | 住院楼 | 地上12站、地下1站 |
| 3 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11川K05086（23） | B1600/1.75 -VVVF | 1 | 2018.6 | 2026.6 | 2017.2 | 住院楼 | 地上12站、地下1站 |
| 4 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11川K05088（23） | B1600/1.75 -VVVF | 1 | 2018.6 | 2026.6 | 2017.2 | 住院楼 | 地上12站、地下1站 |
| 5 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11川K05089（23） | B1600/1.75 -VVVF | 1 | 2018.6 | 2026.6 | 2017.2 | 住院楼 | 地上12站、地下1站 |