乐山市妇幼保健院

保健楼电梯台账设备表

| 序号 | 设备名称 | 电梯编号 | 型号、功率（容量） | 数量 | 最初维保日期 | 下次年检日期 | 出厂日期 | 使用地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11川KA02414 | GeN2-MR/1600KG/1.75 | 1 | 2021.1 | 2026.1 | 2019.10 | 保健楼 | 地上12站、地下1站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11川KA02415 | GeN2-MR/1600KG/1.75 | 1 | 2021.1 | 2026.1 | 2019.10 | 保健楼 | 地上12站、地下1站 |
| 3 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11川KA02416 | GeN2-MR/1600KG/1.75 | 1 | 2021.1 | 2026.1 | 2019.10 | 保健楼 | 地上12站、地下1站 |
| 4 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11川KA02417 | GeN2-MR/1600KG/1.75 | 1 | 2021.1 | 2026.1 | 2019.10 | 保健楼 | 地上12站、地下1站 |
| 5 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11川KA02418 | GeN2-MR/1600KG/1.75 | 1 | 2021.1 | 2026.1 | 2019.10 | 保健楼 | 地上12站、地下1站 |