附件：配送清单

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格/尺寸 | 用途/作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙醇酸可吸收缝合线 | 线长2cm | 中医科埋线 |  |
| 5 | 一次性使用穿刺导入器 | HCC-5-110/HCC-10-110/HCC-12-110 | 适用于腹腔镜检查和手术过程中，建立腹腔手术的工作通道用 |  |
| 6 | 医用宫颈凝胶 | 3g/支 | 1、减少摩擦和不适感：盆底区域是非常敏感的部位，使用凝胶可以减少手法与皮肤之间的摩擦，降低患者的不适感，提升治疗的舒适度。 2、修复黏膜：重组胶原蛋白，具有黏膜修复和抑菌作用，治疗盆底患者阴道黏膜水肿，以及黏膜破损，包括治疗损伤； 3、提升治疗的安全性：使用凝胶可以降低治疗操作对患者的伤害风险，保障治疗的安全性。 |  |
| 7 | 医用湿性修复敷料 | 30g/袋 | 胶原蛋白敷料在骨盆康复中的作用主要体现在促进软组织的修复和再生。其主要成分在真皮层中发挥作用，帮助支撑皮肤的柔韧度和弹性，从而有助于改善产后因松弛素导致的胶原蛋白流失后皮肤松弛和弹性变差的问题。此外，胶原蛋白敷料还能即时和长效保湿，通过小分子透皮吸收，深入肌肤底层进行修复，改善瘢痕和色素沉着。 |  |
| 8 | 尿失禁悬吊带（不含工具） | TS II | 用于女性压力性尿失禁的手术治疗，目前该术式为国际公认的治疗压力性尿失禁的金标准 |  |
| 9 | 医用胶 | 0.5ml/支/盒 | 用于妇科手术后切口皮肤的粘合 |  |
| 10 | 医用阴道凝胶 | 3g/支×3支/盒 | 用于治疗阴道炎患者，调节阴道菌群，修复阴道粘膜。 |  |
| 11 | 一次性使用电子宫腔成像导管 | DHT-005-Ⅰ-A1 | 用于门诊宫腔镜检查和日间手术的宫腔镜手术，减少门诊器械对于消毒供应的需求，真正做到随检随查随治。 |  |
| 12 | 一次性使用子宫支架 | / | 用于中重度宫腔粘连患者分粘后物理隔离宫腔，方便子宫内膜生长，体内使用时间长，更利于子宫内膜的生长，减少在粘连的可能。 |  |
| 13 | 暖宫隔物灸 | 100mm*130mm ；4贴/盒 | 产后康复，镇痛，子宫修复，痛经，人流术后，妇科宫腔术后 |  |
| 14 | 活性炭阴道填塞 | 1支/盒 | 1、配合药物治疗各类阴道炎。 2、可以解决妊娠期妇女生殖道感染问题。 3、在各类妇科手术前后使用可减低感染。 |  |
| 15 | 增菌培养基 | 2.5ml/支 | 用于口腔致龋菌的培养,通过分解培养基内糖分产酸,判定个体致龋菌的产酸能力，使试剂颜色变化,肉眼观察后对培养结果判定，适用于口腔内一般细菌的增菌培养，龋齿的特殊检查。 |  |

注：1.供应商根据自身配送能力，选择配送清单中一项或多项产品进行配送响应。