乐山市妇幼保健院二次供水水质检测清单

| 位置 | 数量 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二次供水水箱 | 3 | - 臭和味 - 肉眼可见物 - 色度 - 浑浊物 - PH - 二氧化氯 - 菌落总数 - 总大肠菌裙 |  |
| 门诊一楼洗手池 | 1 |  |  |
| 住院6楼开水间 | 1 |  |  |
| 托育服务中心 | 1 |  |  |